| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 1、试剂组成：由包含清洗液Ι、清洗液Ⅱ及缓冲液组成 2、用途：清洗液Ι、清洗液Ⅱ用于尿液检测过程中反应体系的清洗，缓冲液用于维持仪器使用过程的反应环境。 3、外观：清洗液Ι为无色透明液体，清洗液Ⅱ和缓冲液为浅黄色液体。 4、pH值：清洗液Ι的pH值为7.0±1；清洗液Ⅱ的pH值为12.0±1.5；缓冲液pH值为6.0±0.5。 5、使用效果：清洗液Ι洗净后有形物残留数<3个/uL，清洗液Ⅱ洗净后无有形物残留，缓冲液保证仪器的计数池和管路系统不生产细菌和真菌等微生物。 6、规格：5L/箱（包含清洗液Ι 5L，清洗液Ⅱ 500mL，缓冲液500mL）。 7、适用于AVE-768A尿液有形成分分析仪。 | 箱 |