| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液分析试纸条 | 尿液分析试纸条 | 1、检测项目： 14项，包括潜血、白细胞、葡萄糖、蛋白质、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、pH、比重、酮体、微量白蛋白、肌酐、钙离子及维生素C。 2、有空白对照块，实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。 3、保质期：装试纸条有效期为18 个月，开瓶后有效期为1 个月。 4、适用于AVE-756A全自动尿液干化学分析仪。 | 筒 |