	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	尿液分析试纸条
	尿液分析试纸条
	1、检测项目： 14项，包括潜血、白细胞、葡萄糖、蛋白质、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、pH、比重、酮体、微量白蛋白、肌酐、钙离子及维生素C。
2、有空白对照块，实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。
3、保质期：装试纸条有效期为18 个月，开瓶后有效期为1 个月。
4、适用于AVE-756A全自动尿液干化学分析仪。
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