| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加样针清洗维护液 | 加样针清洗维护液 | - 适用于全自动血液流变测试仪。 - PH值要求：5.0-7.0。 - 电导率要求：14.0-17.0ms/cm。 - 规格要求：1L/4L。 - 质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。 - 在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。 | 4L/瓶 |
| 2 | 毛细管清洗维护液 | 毛细管清洗维护液 | 1.适用于全自动血液流变测试仪。 2.PH值要求：12.0-13.0。 3.电导率要求：6.0-7.5ms/cm。 4.规格要求：1L/4L。 5.质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。 6.在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。 | 4L/瓶 |
| 3 | 血流变清洗液 | 血流变清洗液 | 1.适用于全自动血液流变测试仪。 2.PH值要求：5.0-7.0。 3.电导率要求：4.0-7.5ms/cm。 4.规格要求：1L/4L。 5.质控品的重复性要求：批内重复性≤3%，批间重复性≤5%。 6.在Is¹~10s¹任一切变率下所测得的质控物的粘度值与 150s¹~200s¹任一切变率下测得粘度值的差别在2倍以上。 | 4L/瓶 |