	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	AA（花生四烯酸）
	AA（花生四烯酸）
	1. 规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。
2. 具备独立注册证。
3. 试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。
4. 重复性：最大聚集率瓶内 CV≤5%，瓶间 CV≤10%。
5. 样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。
	每盒10*1ml 

	2
	ADP（二磷酸腺苷）
	ADP（二磷酸腺苷）
	1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。
2.具备独立注册证。
3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。
4.重复性：最大聚集率瓶内 CV≤5%，瓶间 CV≤10%。
5.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。
	每盒10*1ml

	3
	COL(胶原)
	COL(胶原)
	1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。
2.具备独立注册证。
3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。
4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。
	每盒10*1ml

	4
	EPI（肾上腺素）
	EPI（肾上腺素）
	1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。
2.具备独立注册证。
3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。
4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。
	每盒10*1ml

	5
	RIS(瑞斯托霉素)
	RIS(瑞斯托霉素)
	1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。
2.具备独立注册证。
3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。
4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。
	每盒10*1ml


血小板聚集试剂招标参数
