| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AA（花生四烯酸） | AA（花生四烯酸） | - 规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。 - 具备独立注册证。 - 试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。 - 重复性：最大聚集率瓶内 CV≤5%，瓶间 CV≤10%。 - 样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。 | 每盒10*1ml |
| 2 | ADP（二磷酸腺苷） | ADP（二磷酸腺苷） | 1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。 2.具备独立注册证。 3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。 4.重复性：最大聚集率瓶内 CV≤5%，瓶间 CV≤10%。 5.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。 | 每盒10*1ml |
| 3 | COL(胶原) | COL(胶原) | 1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。 2.具备独立注册证。 3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。 4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。 | 每盒10*1ml |
| 4 | EPI（肾上腺素） | EPI（肾上腺素） | 1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。 2.具备独立注册证。 3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。 4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。 | 每盒10*1ml |
| 5 | RIS(瑞斯托霉素) | RIS(瑞斯托霉素) | 1.规格要求：10*1ml 保证试剂高效利用率。 2.具备独立注册证。 3.试剂仅需1次复溶即可使用，无需额外稀释或其他预处理。 4.样本类别：检测试剂支持全血或血浆样本。 | 每盒10*1ml |

血小板聚集试剂招标参数