	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	一次性使用负压采血容器
	一次性使用负压采血容器
	1. 规格要求：100支/盒。
2. 适用于临床检验静脉血的采集。
3.采血管中可含有添加剂肝素钠、EDTA 抗凝剂、枸橼酸钠、促凝剂、肝素锂、分离胶促凝剂、氟化钠/EDTA-K2。
	100支/盒




