| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法） | - 规格要求：16测试/盒。 - 检测用途:检测FGFR3（c.742C＞T、c.746C＞G）基因突变、TERT（c.-124G＞A、c.-146G＞A）基因突变，该基因根据CSCO指南可用于复发监测。 - 检测基因及位点:包含FGFR3（c.742C＞T、c.746C＞G）基因突变、TERT（c.-124G＞A、c.-146G＞A）基因突变，以及ONECUT2/VIM基因甲基化。 - 检测类型:基因突变及基因甲基化联合检测。 - 检测性能:尿路上皮癌患者检测敏感性＞90%且特异性＞95%（以公开的三期临床数据为准）。 - 产品属性：检测基因及位点纳入中国临床肿瘤学会（CSCO）尿路上皮癌诊疗指南，及2024版《膀胱癌早诊早治专家共识》。 | 16测试/盒 |