| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 热休克蛋白90α定量检测 | 热休克蛋白90α定量检测试剂盒（酶联免疫法） | 1.线性范围用双对数拟合，线性范围为20 - 400 ng/mL，相关系数（R2）大于0.980。 批内精密度CV≤10%；批间相对极差≤15%。 2.试剂盒获得国家药品监督管理局的批准（提供产品注册证）。 3、试剂盒包含校准品，不需要单独购买。 4、产品有效期：试剂应在2-8摄氏度储存，未解封试剂盒有效期为12个月。 | 48人份/盒 |