	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	质谱仪微生物检测试剂
	质谱仪微生物检测试剂
	1.适用于珠海美华质谱检测仪M-Discover 200 Excellence设备（提供说明书佐证），用于细菌或真菌的破壁、蛋白质提取等前处理。
2.提供质谱检测仪微生物样本前处理试剂、丝状真菌前处理式剂和血培养阳性样本前处理试剂（提供以上试剂的NMPA备案凭证）。
3.试剂盒包含基质、裂解液、缓冲液等必要组分，其中基质采用干。粉剂型，易于保存，保证试剂的稳定性。
4.试剂包装规格为100测试、50测试或小包装20测试规格的成品试剂盒，满足不同用里需求。
5.采用纳米磁珠处理技术，简化丝状真菌前处理工作流程，较传统方法，每个样品前处理时间小于10分钟（提供公开研究文献证明）。
	20测试/盒
50测试/盒
100测试/盒
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