| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤相关物质(RSTM）检测 | 唾液酸/羟脯氨酸联合检测试剂盒（比色法） | 1.规格要求：20人份/盒 有效期24个月 2.检测方法：比色法 3.运输和保存条件：常温 4.样本类型：血清 5.适用范围：用于体外定量联合检测血清中唾液酸和羟脯氨酸，辅助恶性肿瘤患者病情动态监测、疗效评估、复发转移监测、健康人群的肿瘤早期筛查。 6.省内三甲用户≥2家。 | 20人份/盒 |