| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精液果糖测定 | 精浆果糖测定试剂盒 （比色法） | - 规格要求：型号T219 10人份/20人份/30人份/50人份包装。 - 可同时做锌、果糖、柠檬酸、中性α葡糖苷酶四项检测。 - 可配备2个浓度的质控品。 - 空白限：锌≤0.03mmol/L，果糖≤0.62mmol/L，柠檬酸≤2.00mmol/L，中性α-葡萄糖苷酶≤1.80U/L。 - 检出限：锌≤0.08mmol/L，果糖≤0.82mmol/L，柠檬酸≤4.00mmol/L，中性α-葡萄糖苷酶≤2.50U/L。 - 准确度：回收率85.0%~115.0%（四项目均符合）。 - 重复性：锌CV≤7.0%，果糖CV≤5.0%，柠檬酸CV≤7.0%，中性α-葡萄糖苷酶CV≤7.0%。 | 50人份/盒 |
| 2 | 精浆中性a－葡萄糖苷酶活性测定 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶测定试剂盒（比色法） |  |  |
| 3 | 精浆锌测定 | 精浆锌测定试剂盒（比色法） |  |  |
| 4 | 精浆柠檬酸测定 | 精浆柠檬酸测定试剂盒（比色法） |  |  |