| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 产品参数 | 产品包装单位（包括但不限于人份、测试） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | - 规格要求： - 方法学：胶体金法。 - 样本类型：全血（静脉血）、血清、血清。 - 样本量：全血20微升；血清/血浆10微升。 - 判读时间：15-20分钟。 - 阳性企业参考品符合率：100%。 - 阴性企业参考品符合率:100%。 - 最低检出限:企业检出限参考品不低于1：8。 - 批内精密度:肉眼观察显色一致。 - 批间精密度:肉眼观察显色一致。 | 20人份/盒 |