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	人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	[bookmark: _GoBack]人FGFR3/TERT基因突变及ONECUT2/VIM基因甲基化联合检测试剂盒（PCR荧光探针法）
	1. 规格要求：16测试/盒。
2. 检测用途:检测FGFR3（c.742C＞T、c.746C＞G）基因突变、TERT（c.-124G＞A、c.-146G＞A）基因突变，该基因根据CSCO指南可用于复发监测。
3. 检测基因及位点:包含FGFR3（c.742C＞T、c.746C＞G）基因突变、TERT（c.-124G＞A、c.-146G＞A）基因突变，以及ONECUT2/VIM基因甲基化。
4. 检测类型:基因突变及基因甲基化联合检测。
5. 检测性能:尿路上皮癌患者检测敏感性＞90%且特异性＞95%（以公开的三期临床数据为准）。
6. 产品属性：检测基因及位点纳入中国临床肿瘤学会（CSCO）尿路上皮癌诊疗指南，及2024版《膀胱癌早诊早治专家共识》。
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