一次使用口腔器械盒需求参数

1.适用于牙科的常规检查和辅助治疗。

2.须环氧乙烷灭菌。

3.产品须有以下组成：口镜一把、镊子一把、探针一把、围巾一个、置于托盘用聚乙烯薄膜包装袋包装。

- 4.产品须具备医疗器械二类注册证。