- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 头戴式检查灯 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 光源: LED。 |  |  |
| 2 | - 冷暖双光。 |  |  |
| 3 | - Ra≥92。 |  |  |
| 4 | - 光斑4～16mm，无极调焦。 |  |  |
| 5 | - 照度:20cm处≥50000lux。 |  |  |
| 6 | - 光源寿命＞50000h。 |  |  |
| 7 | - 机身：≤280g轻量化。 |  |  |
| 8 | - 头围52～62cm。 |  |  |
| 9 | - 灯头上下≥60°，左右≥30°可调。 |  |  |
| 10 | - ≥5档亮度供电。 |  |  |
| 11 | - ≥1600mAh锂电，TyPe-C充电。 |  |  |
| 12 | - 满电高亮≥4.5h，常规≥8-12h。 |  |  |
| 13 | - 配件:充电线、收纳盒备用软垫、遮光棉套。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |