- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 头戴式检查灯 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 尺寸（长*宽*高）：650*450*900mm（±20mm)。 |  |  |
| 2 | 规格：上下两层结构、单排双抽、三面围栏，配有两个垃圾桶。 |  |  |
| 3 | 材质：SUS304不锈钢。 |  |  |
| 4 | 主材规格：板材厚度≥1.0mm。 |  |  |
| 5 | 配置：单排双抽，抽屉采用静音自吸导轨；带利器盒支架，支架为可旋转式；配有两个垃圾桶；配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |