- 一次性胰岛素泵用储液器

- 1、导管标准外径：1.5mm；

- 2、针管标准外径：0.4mm；

- 3、输液管路长度范围：≥750mm；

- 4、针管长度范围：5mm-7mm；

- 5、管路类型：双层管路，内层保护胰岛素，外层保护内层管并于皮肤无致敏；

- 6、接口类型：快速接口，操作简单，输注稳定；

- 7、导管分离方式：快接口分离，操作简单；

8、灭菌方式：环氧乙烷；

9、有效期：≥3年

10、内置防水固定敷贴

11、适用迈世通MTI-PIII胰岛素泵