| 灭菌清洗、纯水及低温存储设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 压力灭菌锅 | （1）有效容积：≥80L （2）设备开关带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源 （3）可选择自然冷却和标配不少于2个强制冷却风扇冷却，内置≥5L大容量冷却水箱 （4）腔内注水量≥6500mL，支持长时间灭菌和多次灭菌 （5）容器底部排水口标配过滤器，避免异物堵塞 （6）缸内设置加热挡板保护加热器与传感器，带最高/最低水位标识 |  |  |
| 2 | 电热恒温鼓风干燥箱 | （1）工作容积：≥30L （2）不锈钢托架：≥2 块 （3）恒温波动度：≤±1℃ |  |  |
| 3 | 超声清洗机 | （1）内槽尺寸：≥500×300×150mm （2）容量：≥22.5L （3）频率：≥40KHz （4）功率：≤720W （5）加热功率：≤1000W （6）带排水、降音盖 |  |  |
| 4 | 超纯水仪 | （1）以自来水为进水，经过预处理装置连续生产超纯水 （2）预处理装置 （3）水质参数：预过滤含RO模组件，储水箱等组成；产水速率：≥100L/h；储水箱体积：≥25L |  |  |
| 5 | 超低温冰箱 | （1）内部容积：≥ 800升 （2）保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥350分钟。 （3）加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果； （4）控制面板：触控屏幕，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 |  |  |
| 6 | 液氮罐 | （1）箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 （2）液氮容量：≥120L |  |  |