| 离心分离设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 小型高速离心机 | 1.最高转速：≥14,800 rpm，最大相对离心力：≥16,160 ×g， 2.最大容量：24×1.5/2.0mL 3.有连续离心和瞬时离心模式 |  |  |
| 2 | 小型高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥14,800 rpm，最大相对离心力：≥16,160 ×g， 2. 最大容量：24×1.5/2.0mL 3.有连续离心和瞬时离心模式 4.温度控制范围：-10℃至40℃ |  |  |
| 2 | 台式高速冷冻离心机 | 1.最高转速≥22,500rpm，最大离心力≥34,020×g 2.离心最大容量≥6×100ml 所有转子在最高转速时（环境温度15-25℃），温度稳定值可以达到≤4 ℃ 3.具有转子自动识别功能和转子平衡监测功能 配置：至少配置水平转子（可根据不同转子配置报价） |  |  |
| 4 | 落地大容量冷冻离心机 | 1.最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥80,000 × g，最大容量 6000 ml 2.转速控制精度≤10 rpm或0.1% 配置：至少6x1000ml转子，8x50ml（可根据不同转子配置报价） |  |  |