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1、灭菌方式：环氧乙烷灭菌、一次性使用
2. 结构组成：外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽
3. 规格型号体系：
（1）胰岛素浓度适配40U/mL胰岛素
（2）注射器公称容量1mL
4. 产品要求
芯杆保护帽，避免握持部位污染；
幼细针尖，减轻注射痛感，降低患者恐惧。
一体式结构，注射针不易脱落；

