体温计规格参数

	产品名称
	体温计

	测量类型/部位
	笔式/腋下

	探测器
	热敏电阻

	测量方式
	预测/实测

	温度显示
	3位数字

	显示精度
	0.1℃

	测量精度
	±0.1℃

	测量范围
	≥32℃-42℃

	测量时间
	预测：≤30秒； 实测:≤10分

	前回记忆值
	具备，可查看上次测量结果

	测量结束提醒
	内置蜂鸣器，测量完成时发出提示音

	耐用性与清洁便利性
	支持浸泡消毒，易于清洁保养

	电池
	锂性钮扣电池 

	保修
	一年


