一次性使用无菌胰岛素注射器技术参数

1、灭菌方式：环氧乙烷灭菌、一次性使用

2. 结构组成：外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按手护帽

3. 规格型号体系：

（1）胰岛素浓度适配40U/mL胰岛素

（2）注射器公称容量1mL

4. 产品要求

芯杆保护帽，避免握持部位污染；

幼细针尖，减轻注射痛感，降低患者恐惧。

一体式结构，注射针不易脱落；