## Sheet1
序号 | 项目名称 | 需求参数
1 | BRAF基因V600E突变检测试剂盒 | 1、试剂盒采用实时荧光PCR法，须具备第三类医疗器械注册证。用于检测人类BRAF基因常见V600E突变。 2、适用于新鲜/冻存组织、石蜡切片样本。 3、试剂能适配主流国内外品牌实时荧光定量PCR仪。 4、试剂有效期≥9个月；试剂规格：5-25人份/盒。 5、试剂盒须配套扩增体系、阴阳性对照、内参质控等，包含有效控制操作污染的组分，无交叉反应。 6、提供完整标准化SOP、性能验证方案，满足临床PCR实验室质控要求，配合室间质评开展。