## Sheet1
序号 | 项目名称 | 需求参数
1 | 液基细胞学制片染色相关试剂盒 | 1、液基薄层细胞制片染色成套试剂盒，须提供有效的医疗器械备案/注册证明。 2、兼容宫颈、胸腹水、痰液、尿液、细针穿刺等标本，适用于人体各类脱落细胞学标本富集、制片、染色等，支持全自动制片设备与手工操作。 3、试剂盒须包含各类细胞保存液、处理液、缓冲液、稀释液、全套制片染色试剂等。 4、制片后细胞单层分布，背景干净，染色清晰，细胞核、胞质对比分明，能满足宫颈及体液细胞学等病变的判读，有效诊断区域直径≥13mm。 5、试剂有效期≥12个月。 6、试剂盒须适配科室现有液基细胞制片染色机（海世嘉SCTE-3600A）。