[bookmark: _Toc16889]附件一
采购项目服务需求
一、服务需求
[bookmark: _GoBack]1.需符合《中华人民共和国计量法实施细则》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等，按照国家相关的法律法规要求对医院符合强检范围内的所有医疗设备进行年度计量检定并能出具具有法律效力的检定证书。
2.急救、生命支持类及常用的医疗设备等，如除颤仪、输液泵、注射泵、呼吸机等，按照国家计量校准规范要求进行计量校准并出具有效的校准证书。
3.其他特殊情况需要安排的计量技术服务（不仅限于附件三计量器具服务项目询价表中的设备）。
4.本项目需具有市级以上市场监督监管局授权的法定计量检定机构授权证书(提供有效期内的证明材料复印件并加盖公章)；
5.若医疗设备检测不合格应及时向医院反馈，医院根据设备状况进行维修或报废处理，维修完成的设备需重新安排计量技术服务。
6.承担包括但不限于完成本项目服务要求所需的全部费用。医院不额外承担项目成交金额之外的任何费用。
7.成交后需配合医院进行服务质量考核。
8.在采购预算范围内以最终实际计量台件数核算付款。
9.服务期内完成本项目所有服务内容，并出具相应检校报告。

