江西中医药大学附属医院高新院区暖通系统维保服务项目报价表

	序号
	费用名称
	内容
	金额（每年）
	备注

	1
	人工费
	日常维护、巡检、修理、调试、清洗等一切人工
	
	

	2
	清洗费
	设备清洗费（包含清洗所有一切耗材）
	
	

	3
	耗材费
	设备定期维保时所有一切耗材（冷冻油、O圈、油滤、皮带等）
	
	

	4
	检测费
	清洗结束后，聘请第三方公司的检测费及设备安全阀年检费等
	
	

	5
	其他
	
	
	



供应商需按采购询价要求的维保内容进行报价；
1、 年维保费报价含人工、移机、材料等一切费用；
2、 现场要求不少于4人24小时常驻现场服务，白班3人，晚班1人，驻点人员必须具备制冷维修或制冷运行作业证、高空作业证、压力容器作业证等相关运行所需证件；
3、 所有空调在安装验收合格投入使用后，都须供应商进行维保；
4、 内机清洗每月不少于 1 次；空调系统维护每季度不少于 1 次，每年冬夏季前一个月全院空调维护一次，确保空调使用高峰期正常工作；
5、 设备维修保养更换设备零配件为厂家认可且符合设备正常运行参数的合格材料；
6、 [bookmark: _GoBack]全院空调免费移机、拆装机、打洞、空调支架及每月十米内外机连接管费用；供冷季前冷却塔完整清洗、投药1次，磁悬浮离心机每年通炮一次，如达不到效果需增加清洗、投药及通炮频率。
