## Sheet1
计量器具检定服务检测项目清单
序号 | 计量项目 | 是否强检 | 依据技术规范 | 计量数量 | 台件数总价限价 | 备注
1 | 单标线吸量管 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 1 | 100
2 | 碱式滴定管 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 1 | 100
3 | 具塞滴定管 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 1 | 100
4 | 量筒（玻璃） | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 2 | 200
5 | 温湿度计 | 否 | JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程 | 3 | 150
6 | 酸碱通用玻璃滴定管 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 2 | 200
7 | 温度计 | 否 | JJG 226-2001双金属温度计检定规程 | 2 | 256
8 | PH计 | 否 | JJG 119-2018实验室pH(酸度)计检定规程 | 1 | 280
9 | 冰箱专用温度计 | 否 | JJF(新)47-2019机械式冰箱温度计校准规范 | 1 | 300
10 | 数字风速仪 | 否 | JJG(建设)0001-1992热球式风速仪检定规程 | 1 | 360
11 | 数字压力风速仪 | 否 | JJG(建设)0001-1992热球式风速仪检定规程 | 1 | 360
12 | 显微镜 | 否 | JJF 1402-2013生物显微镜校准规范 | 1 | 440
13 | 浮游微生物采集器 | 否 | JJF(冀)164-2019《空气浮游菌采样器校准规范》 | 1 | 500
14 | 离心机 | 否 | JJF2004-2022医用离心机校准规范 | 1 | 500
15 | 比重瓶 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 6 | 600
16 | 测微尺 | 否 | JJF 1917-2021显微标尺校准规范 | 1 | 600
17 | 分度吸量管 | 否 | JJG 196-2006常用玻璃量器检定规程 | 6 | 600
18 | 容量瓶（塑料） | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 6 | 600
19 | 照度仪 | 否 | JJG245-2005光照度计检定规程 | 1 | 600
20 | 塑料量筒 | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 7 | 700
21 | 电导率仪 | 否 | JJG376-2007电导率仪检定规程 | 2 | 720
22 | 箱式电阻炉 | 否 | JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范 | 1 | 800
23 | 紫外可见分光光度计 | 否 | JJG 178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 | 1 | 800
24 | 尘埃粒子计数器 | 否 | JJF 1190-2008 尘埃粒子计数器校准规范 | 1 | 1000
25 | 水浴锅 | 否 | JLY/JZ003-2016恒温试验设备(液体介质)温场校准规范 | 2 | 1200
26 | 移液枪 | 否 | JJG646-2006移液器检定规程 | 4 | 1400
27 | 电子台秤 | 否 | JJF1834-2020非自动衡器通用技术要求 | 5 | 1500
28 | 干燥箱 | 否 | JJF 1101-2019环境试验设备温度，湿度参数校准规范 | 3 | 1500
29 | 容量瓶（玻璃） | 否 | JJG196-2006常用玻璃量器检定规程 | 18 | 1800
30 | 真空干燥箱 | 否 | JJF(闽)1093-2018 真空干燥箱校准规范 | 2 | 2000
31 | 电子天平/台秤 | 否 | JJF1834-2020 非自动衡器通用技术要求 | 9 | 2700
32 | 电子天平 | 否 | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 6 | 3000
33 | 稳定性试验箱 | 否 | JJF1101-2019环境试验设备温度，湿度参数校准规范 | 2 | 3000
34 | 砝码 | 否 | JJG 99-2006砝码检定规程 | 1 | 3210
35 | 立式灭菌柜 | 否 | JJF 1308-2011医用热力灭菌设备温度计校准规范 | 2 | 4000
36 | 分析天平 | 否 | JJG 98-2019机械天平检定规程 | 4 | 4800
37 | 微压差计 | 否 | JJG(津)03-2018微差压表检定规程 | 30 | 9000
| 总计 |  |  |  | 49976
注：以上项目为预估计量项目和台件数量，最终结算以实际计量检测费用为准，但不得超过最终报价费用。