附件一

耗材参数

| 项目名称 | 技术要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊染色试剂-病理抗酸染色液 | 1、规格4×（20ml-250ml）。 2、由石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液等组成。 3、用于组织细胞中结核杆菌、麻风杆菌等细菌的抗酸染色。 4、有效期最少12个月。 |  |  |
| 特殊染色试剂-网状纤维染色液 | 1、规格7×（10ml-100ml）。 2、由高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、银氨液、甲醛溶液、氯化金溶液、硫代硫酸钠溶液等组成。 3、主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。 4、有效期最少12个月。 |  |  |
| 特殊染色试剂-弹性纤维染色液（维多利亚蓝法） | 1、规格4×（20ml-100ml）。 2、由高锰酸钾溶液、草酸溶液、Elastin 染液、Van Gieson染液等组成。 3、用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。 4、有效期最少12个月。 |  |  |
| 特殊染色试剂-爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 1、规格4×（20ml-100ml）。 2、由爱先蓝染液（pH2.5）、高碘酸溶液、雪夫(schiff)试剂、苏木素染液（Mayer）等组成。 3、用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。 4、有效期最少12个月。 |  |  |
| 特殊染色试剂-六胺银染色液 | 1、规格20-50测试/盒。 2、型号有亮绿复染法和伊红复染法。 3、由高碘酸溶液、硼砂溶液、六次甲基四胺银粉剂、硫代硫酸钠溶液、亮绿染液、伊红染液等组成。 4、用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 5、有效期最少12个月。 |  |  |
| 特殊染色试剂-病理糖原染色液（PAS） | 1、规格3×（20ml-100ml）。 2、由高碘酸溶液、雪夫(schiff)试剂、苏木素染液(Mayer)等组成 3、用于组织细胞学糖原和霉菌的染色。 4、有效期最少12个月。 |  |  |