附件一
耗材参数
	项目名称
	技术要求
	响应
	偏离

	[bookmark: _GoBack]特殊染色试剂-病理抗酸染色液
	1、规格4×（20ml-250ml）。
2、由石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液等组成。
3、用于组织细胞中结核杆菌、麻风杆菌等细菌的抗酸染色。
4、有效期最少12个月。
	
	

	特殊染色试剂-网状纤维染色液
	1、规格7×（10ml-100ml）。
2、由高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、银氨液、甲醛溶液、氯化金溶液、硫代硫酸钠溶液等组成。
3、主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。
4、有效期最少12个月。
	
	

	特殊染色试剂-弹性纤维染色液（维多利亚蓝法）
	1、规格4×（20ml-100ml）。
2、由高锰酸钾溶液、草酸溶液、Elastin 染液、Van Gieson染液等组成。
3、用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。
4、有效期最少12个月。
	
	

	特殊染色试剂-爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS）
	1、规格4×（20ml-100ml）。
2、由爱先蓝染液（pH2.5）、高碘酸溶液、雪夫(schiff)试剂、苏木素染液（Mayer）等组成。
3、用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。
4、有效期最少12个月。
	
	

	特殊染色试剂-六胺银染色液
	1、规格20-50测试/盒。
2、型号有亮绿复染法和伊红复染法。
3、由高碘酸溶液、硼砂溶液、六次甲基四胺银粉剂、硫代硫酸钠溶液、亮绿染液、伊红染液等组成。
4、用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。
5、有效期最少12个月。
	
	

	特殊染色试剂-病理糖原染色液（PAS）
	1、规格3×（20ml-100ml）。
2、由高碘酸溶液、雪夫(schiff)试剂、苏木素染液(Mayer)等组成
3、用于组织细胞学糖原和霉菌的染色。
4、有效期最少12个月。
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



