[bookmark: _Toc15840][bookmark: _Toc24211][bookmark: _Toc14479]二、技术要求
1、产品技术要求
	序号
	材料名称
	产品参数
	单位
	预计采购数量（3年）
	单价最高限价
（人民币/元）

	1
	常规耗材-显微载玻片（激光适配）1
	1、浮法玻璃材质。
2、尺寸：25×75mm。
3、厚度：1mm-1.2mm。
4、规格：50片/盒。
5、适配市面上各种品牌的激光打号机。
6、载玻片用于常规组织切片。
	片
	150000
	0.26




注：以上技术要求为必须满足项，否则作无效响应处理。
以上采购数量为预计采购数量，合同采购期内不作为实际采购量。
（如有满足要求的多个型号可提供，需按照统一单价进行报价，具体规格型号可在分项报价表中注明）
本项目需提供样品。制造商及产品质量符合性评审：评分低于80分（＜80分），则视为符合性审查不通过。具体评审标准如下：
	评审标准
	分值

	样品：由评标专家现场对货物样品的手感、感观效果、制作质量、工艺水 平等进行综合评价。
(注：不同类型产品需分别提供样品，不同规格的同一类型产品，提供一个常用型号规格即可。所有样品需在外包装上注明投标单位，样品需密封，在开标截止时间前提交，否则不予接收，样品由采购代理机构封存，不予退回。)
	0-100分




（2）商务要求
1. 付款方式：
1.1、本合同价格为采购人入库价，已包含所有费用（含产品费、运输费、装卸费以及各项适用的税金，及需要向其他方支付的有关专利权、版权、设计或其他知识产权等全部费用）。
1.2、本项目所有数量为预估数量，最终结算金额以实际发生数量为准。在投标人正常供货且无质量等争议的情况下，方可执行付款。所供产品按实际采购金额结算后，由投标人向采购人提供全额增值税普通发票，采购人凭发票等票据办理付款手续。
2.交货期：所有货物按医院计划交货，在收到用户提交的计划采购清单后7个工作日内交货到指定的地点，并承担全部运输费用。如因乙方逾期供货给甲方临床医疗工作造成不良影响或者后果时，甲方可终止与乙方的所有供货业务关系。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.合同时间：自合同签订之日起  3  年内，根据采购人要求完成供货及交付。 本项目供货期三年，合同结束时间以供货期或完成合同采购金额时间先到为准。从合同签订日期算起按实际采购金额结算。 在合同期间，由于集采等国家相关政策调整，无法按本合同条款执行时，将自动终止本合同部分或全部内容并严格按国家政策规定执行。
5.货物验收：货物运送至采购人指定的交货地点后，由供应商和采购人进行联合验收，在此期间如发现货物有破损，供应商应立即予以更换（费用由供应商承担）；到货数量以收货地点实际验收数量为准。
6、质量保证 
6.1 供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，所供物资质量必须达到国家或部颁标准，严禁提供假冒伪劣产品，所投货物性能稳定，确保我院设备能正常使用，保证检验结果准确。
6.2 质保期：验收合格后一年。在规定的质保期内，供应商对所供产品由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。 
6.3 实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，供应商应请厂家专家来江西中医药大学附属医院协助解决，一切费用由供应商负责。
6.4实际使用过程中如因供应商提供货物造成设备的异常及损坏，所有损失由供应商承担。
6.5参与本项目产品属于江西省医保公共服务平台内的产品，须纳入江西药品和医用耗材招采管理系统挂网采购目录，且挂网状态为正在执行，并需提供平台内备案公示截图；已上报平台但未完成公示的产品，须提供相关产品平台上报凭证；平台内处于停止执行状态的产品，报名无效。
7、供货标准及质量保证
7.1、供应商必须具有履行本合同全部义务所要求的资质和授权，必须向采购人提供相关证书材料，包括但不限于：资格条件中要求所有材料复印件，代理服务授权书、法人授权委托书、受委托人身份证复印件等相关材料并加盖单位公章。
7.2、供应商所提供的产品质量应符合国家有关监督管理部门的标准及行业标准，并与投标或者议价时所承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。一旦发现不合格产品存在严重质量问题或安全隐患，采购人将对供应商处以1万元罚款,若不缴纳本合同自动终止。
7.3、采购人在接收产品时，如发现质量标准、有效期、包装和订单数量不符合要求的产品，有权拒绝接收；供应商应及时更换被拒绝的耗材产品，不得影响采购人临床使用。
8.其他要求：
8.1所提供产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，符合国家有关监督管理部门规定的标准要求，如产生争议其责任由供应商全部承担。
8.2提供产品均应按国家规定的标准进行包装，包装、标签、说明书符合国家标准。
8.3 供应商须在响应文件中承诺所投产品销售价格为全省最低价，未承诺视为无效响应。在合同期内，同品牌同规格同型号医用耗材的价格省内医院的价格低于采购人采购价，供应商应立即无条件告知采购人调价，并签订补充协议，如被发现不及时调整价格的将给于供应商1万元罚款，若不缴纳本合同自动终止。（响应文件中单独提供承诺函，格式详见：全省最低报价承诺书）。
8.4 供应商购销廉洁承诺：本公司的法定代表人、执行董事、股东非江西中医药大学附属医院在岗职工；或与江西中医药大学附属医院在岗职工不存在配偶、直系亲属关系。供应商须在响应文件中承诺。（响应文件中单独提供承诺函，格式详见：格式8.4  购销廉洁承诺书）。
8.5 供应商诚信承诺：本公司未被列入江西中医药大学附属医院、江西省卫生健康委员会失信名单。供应商须在响应文件中承诺。（响应文件中单独提供承诺函,格式详见：格式8.5  诚信承诺书）。
注：以上商务要求为必须满足项，否则作无效响应处理。
格式8.4                
购销廉洁承诺书
甲方(采购部门)：江西中医药大学附属医院
乙方(承诺单位)：
为进一步加强医院卫生行业作风建设，规范医疗器械、医用耗材和医疗设备购销行为，坚决纠正医疗服务和购销领域不正之风，营造公平交易、风清气正的购销环境，维护广大人民群众切身利益，根据医疗卫生行业作风建设相关文件精神，本着平等协商原则，双方签订购销廉洁承诺书如下:
一、双方严格遵守国家有关购销的政策、法律法规，按照购销工作政策、法律法规和医院采购工作规定、程序和流程要求，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，确保购进的货物、服务及实施的项目质量优良、价格适中、服务优良，遏制采购环节的不正之风，自觉接受全院职工、上级招采主管部门和全社会的监督。
二、甲方向乙方采购医疗器械、医用耗材和医疗设备等物资，乙方不得向甲方工作人员实施不利于廉洁自律的宴请、回扣、提成费、有价证券、贵重物品、在学术活动中提供旅游和超标准支付食宿费用等行为，否则视为违反合约并承担违约责任。一旦查实乙方在向甲方供应医疗器械、医用耗材和医疗设备时，采用以上手段销售行为，甲方有权立即解除销售合同，停止业务往来，情节严重者将提请有关部门追究其法律责任。
三、如果甲方工作人员向乙方暗示或索要宴请、回扣、提成费、有价证券、贵重物品、在学术活动中提供旅游和超标准支付食宿费用等不正当要求，乙方应该拒绝，并如实、提供证据向医院监督检查室反映。举报电话：0791-86208070(监督检查室)。举报属实，甲方将按照医院、上级有关规定对其工作人员视情节轻重进行处理。甲方工作人员被迫接收乙方赠送的钱物，应立即退还;无法当场退还的，应在规定时间内如实向监督检查室反映情况、上缴所收钱物。
四、严禁甲方工作人员采用任何方式、利用任何途径，为乙方统计医师个人、治疗组或科室有关医药产品用量信息提供便利和数据。
五、严禁乙方法定代表人、执行董事、股东为医院在岗职工；或与医院在岗职工存在配偶、直系亲属关系。
六、欢迎各医药企业在我院开展各种形式的学术活动，但必须与医院有关部门取得联系，医院将全力配合开展学术活动。
七、乙方应该按照国家或联盟集中带量采购、省市招采的有关品种、价格、时效规定履约，按照中标合同和采购计划履约，验收后及时将销售凭证递交医学装备部办理入库，违反规定或递交不及时造成的处罚由供货企业承担。
八、自觉履行廉政共建双方的责任和义务，本承诺书作为医疗器械、医用耗材和医疗设备产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
特此承诺！
承诺单位：
法定代表人：
授权代表人：

       日期：    年   月   日

格式8.5               
诚信承诺书

甲方(采购部门)：江西中医药大学附属医院
乙方(承诺单位)：
本公司未被列入江西中医药大学附属医院、江西省卫生健康委员会失信名单。
特此承诺！
承诺单位：
法定代表人：
授权代表人：

       日期：    年   月   日
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