医用消毒棉片参数
一、项目概况 

采购品名：医用酒精消毒棉片或医用葡萄糖酸氯己定棉片
用    途：临床输液、采血前完整皮肤消毒，管路接头、诊疗物件表面消毒等；全院护理、门诊、急诊、医技科室使用。 

二、技术参数 

1. 产品分类：第二类医疗器械，须提供有效医疗器械注册证及附件、产品技术要求；严禁普通消字号湿巾参选。产品由水刺无纺布浸润医用乙醇消毒液或葡萄糖酸氯己定消毒液制成，一次性使用。

2. 消毒液含量：医用酒精消毒棉片中乙醇含量70‑80%（体积分数），标称75%；医用葡萄糖酸氯己定棉片含2%葡萄糖酸氯己定+75%乙醇。须提供近12个月CMA第三方成品检测报告佐证浓度指标。

3. 基材：无纺布，克重≥100g/㎡；拉力适宜，擦拭不掉纤维、不易破损；棉片浸润均匀，无干片。

4. 包装规格：棉片展开尺寸60mm×30mm（公差±5mm），单片独立密封包装。

5.独立包装袋热封牢靠，不漏液，优先带易撕开口设计。

