- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 单模块检测速度：≥400测试/小时 |  |  |  |
| - 2 | 首个出结果时间：≤17分钟 |  |  |  |
| - 3 | 急诊功能：支持急诊优先处理 |  |  |  |
| - 4 | 样本位：最大样本容量≥120个 |  |  |  |
| - 5 | 加样系统：钢针加样，具有防撞功能、液面检测、堵针检测等功能 |  |  |  |
| - 6 | 试剂位：≥35个试剂位 |  |  |  |
| - 7 | 试剂储存：2-8℃冷藏 |  |  |  |
| - 8 | 混匀方式：非接触式混匀 |  |  |  |
| - 9 | 孵育温度：37℃ |  |  |  |
| - 10 | 能够开展新血栓四项（凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）、纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物（PIC）、血栓调节蛋白（TM）和组织型纤溶酶原激活物-抑制剂复合物（t-PAI-C））、肝素结合蛋白HBP、DD二聚体项目。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型及配套耗材详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |