- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 检测方法:化学发光法。 |  |  |  |
| - 2 | - 综合检测速度：≥800测试/小时。 |  |  |  |
| - 3 | - 进样容量：≥300个样本。 |  |  |  |
| - 4 | - 试剂位：≥35个。 |  |  |  |
| - 5 | - 试剂加载：支持试剂在线装载，可实现不停机加载试剂。 |  |  |  |
| - 6 | - 加样方式：采用钢针加样。 |  |  |  |
| - 7 | - 急诊通道:具有独立急诊通道。 |  |  |  |
| - 8 | - 具备自动重测和自动稀释功能。 |  |  |  |
| - 9 | - 可开展：“高敏肌钙蛋白”检测。 |  |  |  |
| - 10 | - 搭载自动去盖功能，单模块去盖速度≥500管/小时。 |  |  |  |
| - 11 | - 拓展功能：仪器系统可实现模块组合式设计，能连接同品牌生化模块。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型及配套耗材详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 设备使用期间提供原厂维修保养服务，并提供该设备所需质控品和校准品，由此产生相关费用均包含在本项目报价内。 |  |  |  |