	序号
	项目名称
	产品名称
	产品参数
	产品包装单位（包括但不限于人份、测试）

	1
	核酸提取或纯化试剂
	核酸提取或纯化试剂
	1.包装规格：32反应/盒，96反应/盒。
2.适用仪器：全自动核酸提取扩增杂交仪。
3.储存条件：室温保存。
4.有效期：12个月。
5.组成成分：含磁珠结合液、磁珠、磁珠洗涤液、洗脱液。
6.适用样本类型:血清、血浆、宫颈脱落细胞、咽拭子、鼻咽分泌物等。
7.预期用途：用于核酸的提取、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使
用。
8.结构组成：一体化一次性独立检测耗材，预置核酸提取区、PCR扩增区、杂交检测区、枪头放置区，集核酸提取-PCR扩增-杂交检测一体。
9.耗材属性：纳米级磁珠提取试剂预分装耗材，无需配备磁力架，单人份。
10.显色系统：细胞裂解液含有蓝色示踪剂，能指示模板加入与否，减少加样误差。
	32反应/盒，96反应/盒


	2
	一次性使用子宫颈采集器套装
	一次性使用子宫颈采集器套装
	1.产品规格：单套；48套/盒。
2.产品结构：由采样拭于和保存液组成，其中采样拭子由采样头和采样柄组成，由尼龙、不锈钢、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)制成，保存管(含盖)由聚丙烯(PP)制成，保存液由Trizma碱、proclin300、NaCI，EGTA、盐酸、纯化水配制而成。产品采用电子束灭菌，产品应无菌。
3.适用范围：用于采集子宫颈上皮细胞，细胞团和细胞块，所采集的样本放置在装有保存液的保存管中保存、运输。
4.产品性能：           （1）产品外表面应色泽均匀，光滑平整、不锋棱、毛刺、裂纹和杂质，刷子柔软并有良好的弹性和韧性；
（2）产品应洁净，无臭、无异味；
[bookmark: _GoBack]（3）产品经电子束灭菌，应无菌。
5使用效期：2年。
	单套；48套/盒



