- 附件一：江西中医药大学附属医院不锈钢治疗车采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目 | 不锈钢治疗车 |  |  |
| 1 | - 整体以全不锈钢材料制作，管材厚≥p25x1.0，板材厚≥1.0mm; |  |  |
| 2 | - 凹形面为不锈钢模压拉伸成形，并装有护栏，推动时所存放物品不会滚动落地; |  |  |
| 3 | - 分上、下两层，装有小抽屉; |  |  |
| 4 | - 配塑料污物桶 |  |  |
| 5 | - 脚轮采用静音万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性好 |  |  |
| 6 | 外形尺寸:≥800mmx480mmx890mm |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |