附件3：
单位名称：
江西中医药大学附属医院东湖院区污水处理站运维项目报价单
	序号
	费用名称
	内容
	费用（元/年）

	一
	污水处理系统运维
	

	
1
	
人工费
	含污水站日常运行维护维修、台账管理、药品配置及投加、迎检等(人员配置：一名项目负责人，至少3名以上技术服务人员，所有人员持证上岗)
	


	
2
	
药剂费
	含消毒药剂的采购及投加，投加量符合医疗系统加药标 准并满足余氯排放要求。投产前期水量较少，暂按 500m ³/d 计算消毒剂投加量。
	


	

3
	

日常维护费
	为保障系统的正常连续运行，需对系统内各设备、仪器 进行定期维护保养，其中包括添加或更换机油、更换易 损易耗件、仪器校准等，
	




	
4
	日常水质检
测费
	为了解水质指标情况，需对水质进行分析检测，并根据 检测结果调整加药量及运行参数。含日常 PH 计、余氯 快速检测试剂、COD 快速检测试剂等内容。
	


	5
	污泥压滤处置费
	按环保部门要求规范处置
	

	污水处理系统运维小计：
	

	二
	在线监测系统运维
	

	




1
	



在线监测设
备运维
	在线监测设备有：COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、在 线 pH 计、超声波流量计、数采仪。运维内容如下：
①在线监测设备的日常维护：1 次/日；
②在线监测设备的校准：1 季/1 次；
③在线监测设备的年度计量校定：1 年/1 次。邀请有资 质的第三方出具合格的计量认证报告；
④故障分析，部件更换以及检修后校验情况。
	






	


2
	


平台维护
	网上数据填报、平台的日常维护管理：1 次/日。
包括但不限于：省平台、全国排污许可证信息管理平台 的网上信息申报，每天至少需要登录 1 次查看是否有督 办单，并在发现督办单第一时间进行处理）、每季度填 报污染物排放量和填报执行报告
	




	在线监测系统运维小计：
	

	三
	运维费合计
	

	[bookmark: _GoBack]备注：污水站水费、电费、设备更换（大修）费、污泥外运处置费、及化验废液外运处置费由院方负责。在运维期间，污水站污水处理量发生变化或污水排放标准调整，外包服务费不变。



