附件3：

单位名称：

# 江西中医药大学附属医院东湖院区污水处理站运维项目报价单

| 序号 | 费用名称 | 内容 | 费用（元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理系统运维 |  |  |
| 1 | 人工费 | 含污水站日常运行维护维修、台账管理、药品配置及投加、迎检等(人员配置：一名项目负责人，至少3名以上技术服务人员，所有人员持证上岗) |  |
| 2 | 药剂费 | 含消毒药剂的采购及投加，投加量符合医疗系统加药标 准并满足余氯排放要求。投产前期水量较少，暂按 500m ³/d 计算消毒剂投加量。 |  |
| 3 | 日常维护费 | 为保障系统的正常连续运行，需对系统内各设备、仪器 进行定期维护保养，其中包括添加或更换机油、更换易 损易耗件、仪器校准等， |  |
| 4 | 日常水质检 测费 | 为了解水质指标情况，需对水质进行分析检测，并根据 检测结果调整加药量及运行参数。含日常 PH 计、余氯 快速检测试剂、COD 快速检测试剂等内容。 |  |
| 5 | 污泥压滤处置费 | 按环保部门要求规范处置 |  |
| 污水处理系统运维小计： |  |  |  |
| 二 | 在线监测系统运维 |  |  |
| 1 | 在线监测设 备运维 | 在线监测设备有：COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、在 线 pH 计、超声波流量计、数采仪。运维内容如下： ①在线监测设备的日常维护：1 次/日； ②在线监测设备的校准：1 季/1 次； ③在线监测设备的年度计量校定：1 年/1 次。邀请有资 质的第三方出具合格的计量认证报告； ④故障分析，部件更换以及检修后校验情况。 |  |
| 2 | 平台维护 | 网上数据填报、平台的日常维护管理：1 次/日。 包括但不限于：省平台、全国排污许可证信息管理平台 的网上信息申报，每天至少需要登录 1 次查看是否有督 办单，并在发现督办单第一时间进行处理）、每季度填 报污染物排放量和填报执行报告 |  |
| 在线监测系统运维小计： |  |  |  |
| 三 | 运维费合计 |  |  |
| 备注：污水站水费、电费、设备更换（大修）费、污泥外运处置费、及化验废液外运处置费由院方负责。在运维期间，污水站污水处理量发生变化或污水排放标准调整，外包服务费不变。 |  |  |  |