## 5月电表
江西中医药大学附属医院三院区智能水电表采购项目报价单(请填报标黄列）
高新院区第三方水、电表
序号 | 安装位置 | 水、电表 数量/块 | 水、电表的型号 | 互感器 | 电压/尺寸 | 品牌 | 单价（元）
1 | 地下一层厨房用电 | 3 | 1.5(6)A互感式，三相 | 400/5 | 380V
2 | 地下一层厨房用电 | 3 | 10(80)A直接式，三相 | - | 380V
3 | 室外两轮电动车充电桩 | 6 | 5(40)A直接式 单相 | - | 220V
4 | 汽车充电桩 | 1 | 1.5(6)A互感式，三相 | 1500/5 | 380V
5 | 汽车充电桩 | 2 | 1.5(6)A互感式，三相 | 200/5 | 380V
6 | 中建四局集装箱（临时用电） | 1 | 5(40)A直接式 单相 | - | 220V
7 | 食堂水表 | 1 | DN25/32mm | - | 长度220CM
8 |  | 1 | DN15/20mm | - | 长度165CM
9 |  | 2 | DN50/60mm | - | 长度280CM
西湖院区第三方水、电表
序号 | 安装位置 | 水、电表 数量/块 | 水、电表的型号 | 互感器 | 电压/尺寸 | 品牌 | 单价（元）
10 | 综合楼食堂总表（1楼）厨房用电 | 1 | 1.5(6)A互感式 | - | 380V
11 | 综合楼食堂总表（1楼）70680（1楼食堂空调、照明） | 1 | 10(40)A直接式 | - | 380V
12 | 综合楼食堂总表1（2楼厨房）240321115104 | 1 | 1.5(6)A互感式 | - | 380V
13 | 综合楼食堂总表2（2楼）061230670622（2楼食堂空调风机用电） | 1 | 10(40)A直接式 | - | 380V
14 | 综合楼食堂总表3（2楼大厅照明）04810001344312 | 1 | 15(60)A直接式 | - | 380V
15 | 岐黄 诊疗（教研楼3楼） | 1 | 1.5(6)A互感式 | - | 380V
16 | 电信门诊1楼弱电间（表1021801600） | 1 | 5(20)A直接式 单相 | - | 220V
17 | 电信2号住院部4楼弱电井表表（1021801592） | 1 | 5(20)A直接式 单相 | - | 220V
18 | 移动教研楼6楼弱电井 | 1 | 10(40)A直接式 单相 | - | 220V
19 | 制剂楼岐黄 | 2 | 1.5(6)A互感式 | - | 380V
20 | 颗粒剂 | 1 | 15(60)A直接式 | - | 380V
21 | 食堂水表 | 2 | DN50 | - | 长度27.5CM
东湖院区第三方水、电表
序号 | 安装位置 | 水、电表 数量/块 | 水、电表的型号 | 互感器 | 电压/尺寸 | 品牌 | 单价（元）
22 | 颗粒剂（1#1楼强电井） | 1 | 10（40）A直接式 | - | 380V
23 | 2#颗粒剂 | 1 | 10（40）A直接式 | - | 380V
24 | 食堂（1#箱变） | 1 | 1.5(6)A互感式 | 400/5 | 380V
25 | 老诊断1博爱（4#楼背面） | 1 | 1.5(6)A互感式 | 100/5 | 380V
26 | 电信、联通（1#楼5楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
27 | 电信、联通（1#楼10楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
28 | 电信、联通（1#楼18楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
29 | 电信、联通（1#楼25楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
30 | 电信、联通（1#楼屋面电梯机房） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
31 | 移动（1#楼6楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
32 | 移动（1#楼12楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
33 | 移动（1#楼18楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
34 | 移动（1#楼24楼弱电井） | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
35 | 移动(2#楼1楼弱电井) | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
36 | 移动（4#楼2楼弱电井) | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
37 | 移动(7#楼B1楼弱电井) | 1 | 5(20)A直接式 | - | 220V
38 | 三替办公室201(疫情板房配电箱) | 1 | 5(40)A直接式 | - | 220V
39 | 三替宿舍(退休办旁边) | 1 | 5(40)A直接式 | - | 220V
40 | 食堂办公室202（疫情板房配电箱） | 1 | 5(40)A直接式 | - | 220V
41 | 充电桩 | 1 | 5(40)A直接式 | - | 220V
42 | 食堂水表 | 1 | DN32 | - | 长度21CM
技术要求： 1.推荐品牌：威胜、南硕电力、上海人民； 2.免费提供八年移动信号物联网服务； 3.本次采购智能水电表的功能应满足附件5《系统功能与产品功能》中所具备的全部功能。若乙方所供产品可替代或覆盖附件5中功能，可另拟《系统功能与产品功能》，且须通过甲方技术评审，未通过评审的方案不予认可。
商务要求： 1.本项目货物综合单价为包干价，含货物本体、出厂检验、包装、运输、卸货、技术资料、质保期内维保、税金、管理费、利润等全部费用。 2.付款方式：货到验收合格后据实结算货款，甲方收到乙方开具合法、等额、完税的正规发票后，将本批次货款付至乙方发票指定的开户银行及账号。 3.履约保证金：乙方需在签订合同后7个工作日内按成交总金额的5%（四舍五入至百元），将履约保证金以公账转账形式提交，完成合同约定所有内容后，30日内无息退还。若乙方不能按甲方要求及时供货，或质保期内拒不履行维修、更换等售后义务的，甲方有权不退回履约保证金。 4.交货期：接到甲方下单通知后，乙方必须在7个工作日内免费送货至甲方指定地点，并完成货物的质量验收。 5.交货地点：甲方指定地点。乙方应及时、保质、保量按甲方要求分院区供货。 6.售后服务： （1）质保期：本项目供应的水表质保期3年、电表质保期5年，自全部货物到货完成验收签字之日起计算。质保期内非人为损坏、非外力破坏产生的故障，由乙方免费维修、更换零配件或整表更换，不收取材料费、技术咨询费、物流运输费用。 （2）故障响应服务：乙方须提供 7×24 小时技术咨询电话，故障维修或更换可采用物流方式处置；必要时乙方须提供备用表临时替换，保障正常使用。 （3）质量责任：质保期内因产品质量缺陷造成漏水、漏电等财产损失，由乙方承担相应赔偿责任。